营行审〔2022〕369号

关于营口市中医院锅炉煤改气工程项目

环境影响报告表的批复

营口市中医院：

你单位报送的《营口市中医院锅炉煤改气工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目（2208-210800-04-02-842859 ）位于营口市站前区建设街89号，建设性质为技术改造，主要建设内容为拆除1台6t/h燃煤锅炉、1台0.5t/h燃油锅炉及相关辅助设备，在原有锅炉房内新建1台0.5t/h燃气蒸汽锅炉、1台2t/h燃气热水锅炉、1台3t/h燃气热水锅炉及相关辅助设备。项目总投资66.276万元，其中环保投资1万元。

本项目未报批环境影响评价文件，擅自开工建设；需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产；未取得排污许可排放污染物。市生态环境局于2022年9月26日出具了《营口市生态环境局不予行政处罚决定书》（营环不罚决字〔2022〕第1001号）免于行政处罚。

建设单位在全面落实“报告表”中提出的各项环境保护措施、环境风险防控措施前提下，从生态环境角度，我局同意你公司按照“报告表”中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、项目建设及运行过程中应重点做好以下工作：

1、3台燃气锅炉燃烧采用低氮燃烧器后废气通过3根21米排气筒排放，各项污染物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值要求。

2、优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，同时确保周边居民区噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能要求，防止噪声扰民。

3、锅炉排污水、软化废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入营口市东部污水处理厂，废水总排口中各项污染物排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理、《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准限值要求。

4、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）等要求，制定突发环境事件应急预案并备案，建立应急队伍，配备相应应急装备和物资，开展应急演练和培训。

5、根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等有关规定规范设置污染物排放口，并设立标志牌；按照“报告表”提出的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案并组织实施。

三、本项目应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。未按规定取得排污许可证的或者未填报排污登记表的，不得排放污染物。

四、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

五、本项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

营口市行政审批局

2022年11月25日

（此件依申请公开）

抄送：市生态环境局，站前生态环境分局。

营口市行政审批局办公室             2022年11月29日印发