营行审〔2022〕374号
关于华能营口电厂灰场25MW分散式风电项目环境影响报告表的批复

华能国际电力股份有限公司营口电厂：

你公司报送的《华能营口电厂灰场25MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目（项目代码：2210-210800-04-01-657343）为新建项目，建设地点位于营口市鲅鱼圈区望海街道小董屯（华能营口电厂贮灰场），本项目风电场装机规模为25MW，安装5台单机容量5.0MW的风电机组，配套5台35kV箱式变压器进行升压，布置在距风电机组约15m处，于风场北侧新建一座升压变电站，风电场年上网电量为63420MW·h，等效满负荷年利用小时数为2537h，容量系数0.290。建设综合楼、辅助用房及配套的公用工程和环保工程。项目总投资15398.60万元，其中环保投资542万元。
建设单位在全面落实“报告表”中提出的各项生态环境保护措施、环境风险防控措施前提下，从生态环境角度，我局同意你公司按照“报告表”中所列建设项目的地点、性质、规模、布局和生态环境保护措施进行建设。
二、项目设计、建设及运行过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境保护工作。

1、项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工工地严格落实“六个百分百”扬尘防治措施；确保施工期扬尘排放满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。

2、施工场地进出口设置车辆清洗平台，在清洗场地四周设截排水沟及沉淀池，清洗废水收集沉淀后回用于车辆冲洗；施工期生活污水排入旱厕，定期清掏作为农肥使用。
3、选择低噪声施工机械并加强维护和保养，施工现场合理布局，禁止夜间施工，采取有效的隔声、降噪等措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4、建筑垃圾分类收集合理利用或妥善处置；生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置；土石方全部回用于平整覆土，废包装材料统一收集，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置。
（二）落实运营期污染防治措施。

1、食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。
2、生活污水经化粪池及地埋式生活污水处理设备处理后定期清掏，不外排。

3、优先选用低噪声设备并合理布局，加强设备的维护和保养对产生高噪声的设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、生活垃圾收集后收集后运往环卫部门指定地点处置；废蓄电池、废机油、箱变事故废油等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质单位安全处置。
（三）落实生态环境保护措施。

施工活动严格限制在用地范围内，不得随意压占、扰动和破坏地表植被，妥善保存剥离表土并及时绿化复垦，防止水土流失。场内道路在施工结束后，新建道路恢复为不大于3.5米宽。风机及箱变区、场内道路、集电线路、生产生活区等区域及其他永久和临时占地、集中生态建设区须按照“报告表”提出生态恢复或生态补偿措施予以落实，并采取适时补种、日常养护等措施，确保生态恢复效果。

（四）在风力发电机微观选址过程中应对风力发电机安装位置准确核定，风机与环境敏感目标的距离须满足“报告表”确定的630米噪声和626米光影和闪烁防护距离要求，并采取有效的光影影响减缓措施，确保不发生噪声和光影扰民影响，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作，确保不在防护距离内建设居民区等环境敏感目标。

（五）按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）等要求，制定突发环境事件应急预案并备案，建立应急队伍，配备相应应急装备和物资，开展应急演练和培训。

三、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

五、本项目性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

营口市行政审批局
2022年12月5日

（此件依申请公开）
抄送：市生态环境局，辽宁青蓝环保咨询有限公司
营口市行政审批局办公室               2022年12月5日印发
—2—

—3—

