营行审〔2022〕号

关于营口上电200MW风电项目

环境影响报告表的批复

营口上电电力新能源有限公司：

你公司报送的《营口上电200MW风电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目（项目代码：2112-210800-04-01-374626）场址位于盖州市及鲅鱼圈区（具体地点见“报告表”），主要建设内容为风力发电机组及箱变、升压站、35kV架空线路及电缆沟、接地网、场内道路等。项目总装机容量为200MW，拟安装46台单机容量为4260kW的风力发电机组，每台机组配套1台35kV型箱式变电站；8回35kV架空线路总长度39.5km，直埋电缆长度约11920m；220kV升压站用地面积约9801m2，建筑面积904.37m2，安装2台100MVA主变压器；新建场内道路47.5km，改扩建道路14.9km。预计项目年上网电量591941MWh，年等效满负荷小时数2960h，容量系数0.338。项目总投资151014万元，其中环保投资1445万元。

建设单位在全面落实“报告表”中提出的各项生态环境保护措施、环境风险防控措施前提下，从生态环境角度，我局同意你公司按照“报告表”中所列建设项目的地点、性质、规模、布局和生态环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设及运行过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境保护工作。

1、项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；易产尘物料运输车辆遮盖或密闭运输；临时堆土场、临时弃渣场采取覆盖等防尘措施；合理安排施工时间，施工区域设置围挡，开挖作业面及场内道路及时洒水降尘，减少扬尘污染；施工期扬尘排放执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。

2、选用低噪声施工机械并加强维护和保养，合理安排施工时间，禁止夜间施工，采取有效的隔声、降噪等措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；合理规划运输路线，禁止夜间运输，途经村庄等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛，防止噪声扰民。

3、建筑垃圾分类收集合理利用或妥善处置；生活垃圾送至附近村屯垃圾箱集中处置；剩余弃土、残土全部用于平整施工场地和修建道路。

4、施工废水经隔油沉淀池处理后全部用于车辆冲洗及洒水抑尘；生活污水排入化粪池定期清掏，不外排。

（二）落实运营期污染防治措施。

1、升压站生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排；生活垃圾送至附近村屯垃圾箱集中处置；废机油、废蓄电池、事故废变压器油等危险废物须委托有危废处理资质单位安全处置；升压站设1座40立方米的防渗事故油池预防漏油风险。

2、升压站应优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，同时确保升压站周边居民区噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能要求，防止噪声扰民；优先选用低噪声风力发电设备。

3、严格落实电磁环境保护措施，确保升压站周边居民区的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（三）落实生态环境保护措施。

施工活动严格限制在用地范围内，妥善保存剥离表土并及时回填复垦。场内道路在施工结束后，扩建道路恢复至原有宽度，新建道路恢复为不大于3.5米宽。风机、输电线路、场区道路、升压站等区域须按照“报告表”提出的植被和生态恢复措施予以落实，并采取适时补种、日常养护等措施，确保生态恢复和绿化效果。按照“占补平衡”的原则，建设单位应与当地政府有关部门协商选择适宜的集中生态建设区实施生态补偿。

（四）在风力发电机微观选址过程中应对风力发电机安装位置准确核定，风机与附近居民住宅等环境敏感目标的距离须满足“报告表”确定的600米噪声和光影防护距离要求，并采取有效的光影影响减缓措施，确保不发生噪声和光影扰民影响。风机防护距离内的居民须在风机开工建设前完成动迁。同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作，确保不在防护距离内建设居民区等环境敏感目标。

（五）按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）等要求，制定突发环境事件应急预案并备案，建立应急队伍，配备相应应急装备和物资，开展应急演练和培训。在事故状态下，按照应急预案做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

三、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

五、本项目性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

营口市行政审批局

2022年4月7日

（此件依申请公开）

抄送：市生态环境局，鲅鱼圈生态环境分局，盖州生态环境分局，营口市环境工程开发有限公司。

营口市行政审批局办公室               2022年4月7日印发